## Załącznik Nr 1 do SIWZ

znak postępowania: IGK.271.1.2020

.................................................

/nazwa wykonawcy/pieczęć wykonawcy(ów)/

FORMULARZ „O F E R T A”

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ...........................................................................................................

NR TELEFONU: ..................................................... FAX:   .......................................................

EMAL: .....................................................

NIP:   .......................................................... REGON:  ................................................................

Zamawiający : 	Gmina Aleksandrów

Aleksandrów Drugi 380

23-408 Aleksandrów

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na:

„Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy – 13) dla inwestycji - Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie Drugim z przeznaczeniem na Przychodnię Zdrowia”

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na (zaznaczyć właściwe):

□   Część 1 – Dostawa opraw oświetleniowych za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Cena Jednost. Netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W EWG NS IP20 + źródło światła (biała z kloszem mlecznym) | szt |  | 3 |  |
| 2 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W EWG NS IP20 + źródło światła z modułem awaryjnym min. 1h (biała z kloszem mlecznym jw, świadectwo CNBOP) | szt |  | 7 |  |
| 3 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W na stropowa IP54 + źródło światła T8 G13 | szt |  | 1 |  |
| 4 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W na stropowa IP20, klosz przeźroczysty+ źródło światłaT8 G13 | szt |  | 9 |  |
| 5 | Oprawa oświetleniowa LED 120 cm na stropowa IP54, klosz przeźroczysty + źródło światła T8 LED G13 18W | szt |  | 10 |  |
| 6 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 1x36W na stropowa IP20, klosz przeźroczysty + źródło światła T8 G13. | szt |  | 1 |  |
| 7 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 1x36W na stropowa IP20, klosz przeźroczysty + źródło światła T8 G13. Oprawa z elektroinwerterem 1h STI | szt |  | 1 |  |
| 8 | Oprawa - plafoniera sufitowa IP54, E-27 ledowa 9W, klosz mleczny. | szt |  | 4 |  |
| 9 | Oprawa - plafoniera ścienna IP54, E-27 ledowa 9W, klosz mleczny. | szt |  | 3 |  |
| 10 | Oprawa - plafoniera sufitowa IP44, E-27 ledowa 9W, klosz mleczny. | szt |  | 6 |  |
| 11 | Podgrzewacz podumywalkowy przepływowy ciśnieniowy min. 5kW zasilany napięciem 230V | szt |  | 5 |  |
| 12 | Podgrzewacz podumywalkowy pojemnościowy 5 dm³ ciśnieniowy min. 2kW zasilany napięciem 230V | szt |  | 1 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Wartość VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

wartość netto .......................... zł (słownie: .....................................................................................)

wartość VAT ..........................zł (słownie: ......................................................................................)

wartość brutto .........................zł (słownie: ......................................................................................)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):

□ do 28 dni kalendarzowych

□ do 35 dni kalendarzowych

□ do 42 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy

Uwaga :  Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu zostanie przyjęty termin maksymalny

- 42 dni i przyzna 0 pkt.

□   Część 2 – Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Cena Jednost. Netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z ruchomą wylewką o zasięgu 200 mm | szt |  | 3 |  |
| 2 | Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa z ruchomą wylewką o zasięgu 200 mm | szt |  | 1 |  |
| 3 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z ruchomą wylewką o zasięgu 160 mm. | szt |  | 3 |  |
| 4 | Bateria natryskowa jednouchwytowa naścienna z wężem ze słuchawką i przesuwnym uchwytem na słuchawkę. | kpl |  | 1 |  |
| 5 | Kabina prysznicowa z brodzikiem kwadratowym z obudową 90x90 cm, wysokość zabudowy brodzika 25±5 cm. Kabina z dwóch ścianek: szkło hartowane transparentne gr. 5 mm, drzwi przesuwne na rolkach łożyskowanych górnych i dolnych z możliwością wypinania dolnych rolek z bieżni. | kpl |  | 1 |  |
| 6 | Deska sedesowa z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" wolnoopadająca biała z zawiasami metalowymi | szt |  | 2 |  |
| 7 | Kolano odpływowe WC białe 90st | szt |  | 1 |  |
| 8 | Rura przyłączeniowa elastyczna WC krótka | szt |  | 1 |  |
| 9 | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego z metalowym sitkiem | szt |  | 3 |  |
| 10 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm | szt |  | 2 |  |
| 11 | Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50 mm | szt |  | 1 |  |
| 12 | Syfon brodzikowy niski z możliwością czyszczenia od góry | szt |  | 1 |  |
| 13 | Szafka do zlewozmywaka jednokomorowego metalowego, szerokość 500 mm, długości 800 mm z płyty laminowanej, biała. (Do kompletu z zlewozmywakiem z poz. 25-26). | szt |  | 3 |  |
| 14 | Umywalka biała porcelanowa z otworem | szt |  | 1 |  |
| 15 | Umywalka biała porcelanowa 50 cm z otworem w komplecie z szafką stojącą z płyty laminowanej w kolorze białym z połyskiem z drzwiczkami. | kpl |  | 2 |  |
| 16 | Umywalka biała porcelanowa 50-70 cm z otworem w komplecie z szafką stojącą o szerokości min. 70 cm z płyty laminowanej w kolorze białym w połysku. | kpl |  | 1 |  |
| 17 | Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" - miska sedesowa biała stojąca z odpływem poziomym, zbiornik z zasileniem bocznym, przycisk z funkcją 3/6 dm3 | szt |  | 2 |  |
| 18 | Wąż w oplocie 3/8 x 3/8, L=300 mm | szt |  | 2 |  |
| 19 | Zawór odcinający kątowy grzybkowy do armatury 1/2 x 3/8 | szt |  | 14 |  |
| 20 | Zawór odcinający kątowy grzybkowy do armatury 1/2 x 1/2 | szt |  | 2 |  |
| 21 | Zawór odcinający kątowy grzybkowy do armatury 1/2 x 3/4 | szt |  | 1 |  |
| 22 | Zestaw montażowy umywalki | kpl |  | 1 |  |
| 23 | Zestaw montażowy WC | szt |  | 2 |  |
| 24 | Zlew - komora gospodarcza wpuszczana ze stali nierdzewnej o wym. ok. 55x45 cm, głębokość min. 23 cm w komplecie z syfonem odpływowym. | kpl |  | 1 |  |
| 25 | Zlewozmywak nablatowy ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i odwracalnym położeniem komory do montażu na szafce o wymiarach ok.50/80 cm. (Do kompletu z szafką z poz. 13) | szt |  | 2 |  |
| 26 | Zlewozmywak nablatowy ze stali nierdzewnej dwukomorowy z otworem do montażu na szafce o wymiarach ok.50/80 cm. (Do kompletu z szafką z poz. 13) | szt |  | 1 |  |
| 27 | Zawór grzybkowy żeliwny do wody Dn15 | szt |  | 1 |  |
| 28 | Wodomierz do zimnej wody Dn15 | szt |  | 1 |  |
| 29 | Śrubunek do wodomierza Dn15 | szt |  | 2 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Wartość VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

wartość netto .......................... zł (słownie: .....................................................................................)

wartość VAT ..........................zł (słownie: ......................................................................................)

wartość brutto .........................zł (słownie: ......................................................................................)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):

□ do 21 dni kalendarzowych

□ do 28 dni kalendarzowych

□ do 35 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy

Uwaga :  Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu zostanie przyjęty termin maksymalny

- 35 dni i przyzna 0 pkt.

□   Część 3 – Dostawa grzejników c.o. za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Cena Jednost. Netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejnik stalowy 1-płytowy V 11 - 600/400 mm - zasilany od dołu z lewej strony z wieszakami, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 2 | Grzejnik stalowy 1-płytowy V 11- 600/400 mm-zasilany od dołu z prawej strony z wieszakami, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 3 | Grzejnik stalowy 1- płytowy V 11- 600/600 mm - zasilany od dołu z lewej strony z wieszakami, kolor biały | kpl |  | 3 |  |
| 4 | Grzejnik stalowy 1- płytowy V 11- 600/600 mm - zasilany od dołu z prawej strony z wieszakami, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 5 | Grzejnik stalowy 1 - płytowy V 11- 600/1000 mm - zasilany od dołu z prawej strony z wieszakami, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 6 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 400/900 mm - zasilany od dołu z prawej strony z wieszakami lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 7 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/600 mm - zasilany od dołu z prawej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 8 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/800 mm - zasilany od dołu z prawej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 9 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/1000 mm - zasilany od dołu z lewej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 10 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/1000 mm - zasilany od dołu z prawej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 11 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/1200 mm - zasilany od dołu z lewej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 12 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/1400 mm - zasilany od dołu z lewej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 13 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22 - 600/1600 mm - zasilany od dołu z lewej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 14 | Grzejnik stalowy 2-płytowy V 22- 600/1600 mm - zasilany od dołu z prawej strony lub uniwersalny, kolor biały | kpl |  | 1 |  |
| 15 | Moduł przyłączeniowy grzejnika dolnozasilanego - kątowy do złączek z PEX | kpl |  | 16 |  |
| 16 | Złączka nakrętna do modułu przyłączeniowego grzejnika PEX GW¾/16 | kpl |  | 32 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Wartość VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

wartość netto .......................... zł (słownie: .....................................................................................)

wartość VAT ..........................zł (słownie: ......................................................................................)

wartość brutto .........................zł (słownie: ......................................................................................)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):

□ do 42 dni kalendarzowych

□ do 49 dni kalendarzowych

□ do 56 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy

Uwaga :  Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu zostanie przyjęty termin maksymalny

- 56 dni i przyzna 0 pkt.

□   Część 4 – Dostawa okładzin posadzki za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Cena Jednost. Netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klej półelastyczny do płytek gresowych | kg |  | 225 |  |
| 2 | Płytki terakotowe gresowe impregnowane 30x30x0,7 cm - kolor beż odcień do uzgodnienia | m2 |  | 44 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Wartość VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

wartość netto .......................... zł (słownie: .....................................................................................)

wartość VAT ..........................zł (słownie: ......................................................................................)

wartość brutto .........................zł (słownie: ......................................................................................)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):

□ do 14 dni kalendarzowych

□ do 21 dni kalendarzowych

□ do 28 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy

Uwaga :  Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu zostanie przyjęty termin maksymalny

- 28 dni i przyzna 0 pkt.

□   Część 5  – Dostawa stolarki drzwiowej za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Cena Jednost. Netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 260/280 mm, dla skrzydła drzwiowego szerokości 90 cm, lewa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 2 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 140/160 mm, dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 80 cm, lewa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 2 |  |
| 3 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 120/140 mm, dla skrzydła drzwiowego szerokości 80 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 4 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 160/180 mm, dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 80 cm, lewa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 3 |  |
| 5 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 160/180 mm, dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 80 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 4 |  |
| 6 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 140/160 mm, dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 80 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 4 |  |
| 7 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 280/300 mm, dla skrzydła drzwiowego szerokości 90 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 8 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 140/160 mm, dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 90 cm, lewa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 2 |  |
| 9 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 280/300 mm, dla skrzydła drzwiowego szerokości 100 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 10 | Ościeżnica regulowana z MDF w zakresie grubości muru 140/160 mm, dla skrzydła drzwiowego szerokości 90 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy, listwa maskująca szerokości 63 (±4) mm (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 11 | Ościeżnica prosta z MDF, dla skrzydła drzwiowego szerokości 80 cm, prawa, malowana, biała, mat, trzy zawiasy (w wybranym systemie do kompletu z n/w skrzydłami drzwiowymi) | szt |  | 1 |  |
| 12 | Pianka poliuretanowa montażowa, opakowanie 700 ml | szt |  | 10 |  |
| 13 | Skrzydło płytowe 40·mm, przylgowe lewe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 800 mm, trzy zawiasy, tuleje wentylacyjne, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 3 |  |
| 14 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 900 mm, trzy zawiasy, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 2 |  |
| 15 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 800 mm, trzy zawiasy, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 1 |  |
| 16 | Skrzydło płytowe 40·mm lewe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 900 mm, trzy zawiasy, tuleje wentylacyjne, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 1 |  |
| 17 | Skrzydło płytowe 40·mm lewe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 900 mm, trzy zawiasy, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 1 |  |
| 18 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 1000 mm, trzy zawiasy, tuleje wentylacyjne, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 1 |  |
| 19 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, pełne, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 800 mm, trzy zawiasy, tuleje wentylacyjne, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 2 |  |
| 20 | Skrzydło płytowe 40·mm lewe, łazienkowe, oszklone szybą matową o powierzchni 0,25-0,3 m2, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, trzy zawiasy, otwory wentylacyjne, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 900 mm, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 1 |  |
| 21 | Skrzydło płytowe 40·mm lewe, łazienkowe, oszklone szybą matową o powierzchni 0,25-0,3 m2, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, trzy zawiasy, otwory wentylacyjne, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 800 mm, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 2 |  |
| 22 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, łazienkowe, oszklone szybą matową o powierzchni 0,25-0,3 m2, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, trzy zawiasy, otwory wentylacyjne, fabrycznie wykończone, lakierowane/malowane na biało w macie, szerokość 800 mm, zamek na wkładkę, wkładka, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 5 |  |
| 23 | Skrzydło płytowe 40·mm prawe, łazienkowe, oszklone szybą matową o powierzchni 0,25-0,3 m2, rama skrzydła z drewna z wypełnieniem wzmocnionym płytą wiórową, otwory wentylacyjne, fabrycznie wykończone, lakierowane na biało, szerokość 800 mm, zamek z blokadą, szyld długi i klamka malowane na biało - do kompletu z ościeżnicą regulowaną jw. | szt |  | 2 |  |
| 24 | Drzwi wewnętrzne z PCV - zgodnie z dołączonym rysunkiem | szt |  | 1 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Wartość VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

wartość netto .......................... zł (słownie: .....................................................................................)

wartość VAT ..........................zł (słownie: ......................................................................................)

wartość brutto .........................zł (słownie: ......................................................................................)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):

□ do 49 dni kalendarzowych

□ do 56 dni kalendarzowych

□ do 63 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy

Uwaga :  Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu zostanie przyjęty termin maksymalny

- 63 dni i przyzna 0 pkt.

- Oświadczamy, że:

  - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia i uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy (wzór umowy) - załącznik Nr 4 do SIWZ
i zobowiązujemy się  w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy
na warunkach i  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Akceptujemy warunki płatności tj.: do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy iż, podwykonawcom:

- nie zamierzamy* powierzyć wykonania żadnych części zamówienia – zamówienie wykonamy sami,

- zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- Oferta została złożona na …………… ponumerowanych stronach.

- Do oferty dołączono następujące oświadczenia – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń:

- …………………………………………………………………..………………………….…….

- …………………………………………………………………..………………………….…….

- …………………………………………………………………..………………………….…….

..................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _		           ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki